**Pytanie 1.**

Załącznik nr 2 określa wymagania techniczne dla czujnika przylgowego, czujniki przylgowe wymagają dodatkowego osprzętu, aby mogły być w sposób prawidłowy zamontowane na rurociągu, zwracamy się z pytaniem czy dostarczone czujniki przylgowe w swoim zakresie dostawy muszą uwzględniać:?

- opaski metalowe, które mocują czujnik na rurociągu

- pastę przewodzącą dla każdego czujnika, aby pomiar temperatury był prawidłowy

- dławik kablowy M16x1,5 dla spełnienia klasy IP 65

**Odp. Tak muszą uwzględniać**

**Pytanie 2.**

Czy dopuszczają państwo zmianę terminów dostaw dla poniższych dat

Z dnia 01.01.2024 na 15.01.2024  
Z dnia 01.01.2025 na 15.01.2025  
Z dnia 01.01.2026 na 15.01.2026

**Odp. Tak dopuszczamy**

**Pytanie 3.**

Czy dopuszczają państwo dostawę czujników rezystancyjnych płaszczowych

**Odp. NIE dopuszczamy**