Pytanie 1.

Czy dopuszczają Państwo wodomierze mające próg rozruchu nie mniejszy niż 5 dm3/h czyli o klasie dokładności R100?

**Odp. Tak dopuszczamy**