## Arkusz 1
….......................................... Pieczęć oferenta | [9 empty] | Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego P04/2023/0857/ZERW
Dostawa automatyki, w ramach programu priorytetowego nr 4.13 „Zeroemisyjny system energetyczny Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych” pn: „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zasilającej mieszkańców Puław poprzez digitalizację infrastruktury Ciepłowniczej”
I. NAZWA I ADRES OFERENTA:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel:...............................................................................................................................
NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON:……………………………………………………………………………………………………………………….
Nr KRS (jeśli dotyczy):………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………….
LP | ASORTYMENT | KV | NORMA | Rodzaj | Uwagi | Atesty, deklaracje, certyfikaty | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Centrala telemetryczna |  |  |  |  | TAK | 399 | szt
2 | Regulator pogodowy |  | PN-EN 60730 | 2-obiegowy |  | TAK | 303 | szt
3 | Regulator pogodowy |  | PN-EN 60730 | 3-obiegowy |  | TAK | 4 | szt
5 | Zawór regulacyjny | 1.6 | PN-EN IEC 60534 |  |  | TAK | 4 | szt
6 | Zawór regulacyjny | 2.5 | PN-EN IEC 60534 |  |  | TAK | 3 | szt
7 | Zawor regulacyjny | 4 | PN-EN IEC 60534 |  |  | TAK | 44 | szt
8 | Zawór regulacyjny | 6.3 | PN-EN IEC 60534 |  |  | TAK | 90 | szt
9 | Zawór regulacyjny | 8 | PN-EN IEC 60534 |  |  | TAK | 37 | szt
10 | Zawor regulacyjny | 16 | PN-EN IEC 60534 |  |  | TAK | 8 | szt
11 | Siłownik elektryczny |  | PN-EN IEC 60730 | c.o. |  | TAK | 19 | szt
12 | Siłownik elektryczny |  | PN-EN IEC 60730 | c.w. |  | TAK | 167 | szt
13 | Termostat bezpieczeństwa |  | PN-EN IEC 60730 | c.w. |  | TAK | 167 | szt
14 | Czujnik temperatury |  | PN-EN IEC 60751 | zewnętrzny |  | TAK | 18 | szt
15 | Czujnik temperatury |  | PN-EN IEC 60751 | zanurzeniowy |  | TAK | 166 | szt
[9 empty] | Razem | 0 | 0
III. DATA PRZYGOTOWANIA
Data przygotowania oferty:…………………………………………………………………………………………
IV. DANE OSOBY DO KONTAKTU
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………….
V. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr P04/2023/0955/EAKP, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informację do przygotowania oferty.
VI. ZAŁĄCZNKI DO OFERTY
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - stanowiące Załącznik Nr 4 do SWZ;
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (dotyczy polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów) - wg Załącznika Nr 5 do SWZ;
4. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Zatwierdzony wzór umowy Załącznik Nr 7 do SWZ;
6. Zatwierdzone porozumienie w sprawie przetwarzania danych Załącznik Nr 8 do SWZ;
7. Inne dokumenty i oświadczenia, jeżeli wynika tak z treści SWZ.
VII. PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU
……………………………. | [5 empty] | …....................................................................................
Miejscowość i data | [5 empty] | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta