**Pytania do przetargu - Roboty remontowo – budowlane w budynków   
OPEC Sp. z o.o. w Puławach przy ul. 4 Pułku piechoty Wojska Polskiego 2   
w zakresie: Termomodernizacja , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz   
z niezbędnymi obróbkami.**

**Pytania z dnia 15.03.2024r**

**Pytanie 1: Czy dopuszczają państwo użycie/położenie tynku mineralnego o ziarnie 1,5mm kolor biały zamiast tynku ciepłochronnego?**

**Odp**. : Tak dopuszczamy

**Pytanie 2: Ocieplenie fundamentów przewidziane jest w projekcie poprzez położenie styroduru, jednak nie ma informacji o stanie fundamentów, sposobie ich wykonania. Czy dopuszczają państwo użycie piany zamkniętokomórkowej?**

**Odp**. : Tak dopuszczamy

**Pytanie 3 – Czy okna cztero-dzielne mają być wszystkie rozwierno – uchylne?**

**Odp**. : Minimalna ilość w w/w oknach to 1 część rozwierno-uchylna.