Puławy dnia 11.03.2024r.

Numer postepowania: P04/2024/0158/ZERW.

**Dostawa przepustnic, zaworów i siłowników zaworowych , w ramach programu priorytetowego nr 4.13 „Zeroemisyjny system energetyczny Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych” pn.: „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zasilającej mieszkańców Puław poprzez digitalizację infrastruktury Ciepłowniczej”**

***Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu w dniu 08.03.2024r.***

**Pytanie nr 1.**

*W wymaganiach dotyczących przepustnic w pkt 10 czy akceptowalny jest trzpień dwuczęściowy?*

**Odpowiedź:  TAK, jest akceptowalny**

**Pytanie nr 2.**

*Czy przy przepustnicach DN 200-250 można zaoferować Państwu alternatywę w postaci zaworów kulowych?*

**Odpowiedź: NIE, w tym zakresie średnic powinny być zaoferowane przepustnice**

**Pytanie nr 3.**

*W wymaganiach dotyczących napędów w pkt 2 podane są napędy otwórz-zamknij i napędy regulacyjne, a w formularzu ofertowym same napędy on/off. Czy do zaworów kulowych przyjąć on/off, a do przepustnic napędy regulacyjne?*

**Odpowiedź: Wszystkie napędy przepustnic i zaworów kulowych w wersji on/off**