**Pytania do przetargu - Dostawa materiałów preizolowanych, na potrzeby remontu osiedlowej sieci cieplnej wykonanej w technologii pianobetonu przy ulicach Cichockiego, Eustachiewicza, Piaskowa w Puławach.**

**Pytania z dnia 11.04.2024r**

**Pytanie 1.** Czy istnieje możliwość przełożenia terminu składania ofert na 17.04.2024r bądź dopuszczenie składania ofert meilowo podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź do pytania 1**

1. Termin nie może być przedłużony.
2. Dopuszczamy składanie elektroniczne

**Oferta elektroniczna powinna być przesłana na adres** **zaopatrzenie@opec.pulawy.pl** **i** **b.liszka@opec.pulawy.pl** **w zaszyfrowanym pliku w formacie \*.zip na drukach
z postępowania. Dokumenty zawarte w ofercie powinny być podpisane podpisem elektronicznym. Brak podpisu elektronicznego unieważnia ofertę. Hasło do pliku powinno być przesłane na w/w adres e-mail w dniu otwarcia ofert, nie później niż na godzinę otwarcia ofert.**

**Pytanie 2.** Czy dopuszczają państwo: kolana preizolowane o długości ramion 1x1 wraz z mufami do połączenia tych kolan, zamiast mufy kolanowej termokurczliwej sieciowanej Dz-315mmi pierścienia dystansowego do mufy kolanowej termokurczliwej Dz=315mm. W przypadku zgody na zaoferowanie kolan preizolowanych, proszę o wskazanie kątów kolan.

**Odpowiedź do pytania 2** – nie dopuszczamy

**Pytanie 3.** Czy dopuszczają państwo taśmę ostrzegawczą żółtą o  szerokości 15cm zamiast biało-zielonej szer.20cm?

**Odpowiedź do pytania 3** – dopuszczamy