**Pytanie 1.**

Proszę o informację czy do całości zapytania dopuszczają Państwo zamienniki o nie gorszych parametrach niż te które są wypisana

na przykład : końcówka tulejka TE 1,5-8 - symbolika wskazuje na producenta Ergom czy można zamienić przykładowo na producenta Erko

wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B10 1P- symbolika wskazuje na producenta Schneider czy można zamienić przykładowo na producenta Hager

**Odp. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku dopuszczamy zmiany producenta.**