## Arkusz1
HARMONOGRAM - Dostawa armatury na potrzeby modernizacji węzłów cieplnych OPEC Sp. z o.o. w Puławach”. Znak Sprawy ZAP/2025/0131/REC3
Załącznik Nr 9
LP | ASORTYMENT | DN | Wymiary/gwint: Dz x g [mm] | NORMA | Gatunek materiału | STAN ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI | Atesty | Uwagi | dostawa 08.06.2025r. | Dostawa 08.08.2025r. | ILOŚĆ RAZEM | JEDN. MIARY
1 | Kołnierz z gwintem OC | 65 | 2 1/2'' | PN - EN 1092-1 | stal | ocynkowana | TAK |  | 16 | 32 | 48 | szt.
2 | Kołnierz z gwintem OC | 50 | 2'' | PN - EN 1092-1 | stal | ocynkowana | TAK |  | 0 | 4 | 4 | szt.
3 | Kołnierz z gwintem OC | 40 | 1 1/2'' | PN - EN 1092-1 | stal | ocynkowana | TAK |  | 32 | 16 | 48 | szt.
4 | Kołnierz z gwintem OC | 32 | 1 1/4″ | PN - EN 1092-1 | stal | ocynkowana | TAK |  | 6 | 0 | 6 | szt.
5 | Śrubunek grzejnikowy prosty | 32 | 1 1/4'' | PN-EN 1254-4:2004 | mosiądz |  | TAK | GW/GZ; 16 bar; 100oC | 1 | 5 | 6 | szt.
6 | Śrubunek grzejnikowy prosty | 25 | 1'' | PN-EN 1254-4:2004 | mosiądz |  | TAK | GW/GZ; 16 bar; 100oC | 5 | 20 | 25 | szt.
7 | Śrubunek grzejnikowy prosty | 20 | 3/4'' | PN-EN 1254-4:2004 | mosiądz |  | TAK | GW/GZ; 16 bar; 100oC | 2 | 2 | 4 | szt.
8 | Śrubunek grzejnikowy prosty | 15 | 1/2'' | PN-EN 1254-4:2004 | mosiądz |  | TAK | GW/GZ; 16 bar; 100oC | 2 | 2 | 4 | szt.
9 | Magnetyzer MI-0 | 40 | 1 1/2'' |  | stal z powłoką galwaniczną |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 4 | 12 | 16 | szt.
10 | Magnetyzer MI-0 | 32 | 1 1/4'' |  | stal z powłoką galwaniczną |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 2 | 5 | 7 | szt.
11 | Magnetyzer MI-0 | 25 | 1'' |  | stal z powłoką galwaniczną |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 3 | 6 | 9 | szt.
12 | Magnetyzer MI-0 | 20 | 3/4'' |  | stal z powłoką galwaniczną |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 1 | 1 | 2 | szt.
13 | Filtr mufowy | 50 | 2'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 2 | 7 | 9 | szt.
14 | Filtr mufowy | 40 | 1 1/2'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 3 | 5 | 8 | szt.
15 | Filtr mufowy | 32 | 1 1/4'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 2 | 5 | 7 | szt.
16 | Filtr mufowy | 25 | 1'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 3 | 8 | 11 | szt.
17 | Filtr mufowy | 20 | 3/4'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC | 2 | 1 | 3 | szt.
18 | Zawór zwrotny mufowy | 50 | 2'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC, sprężynowy | 2 | 7 | 9 | szt.
19 | Zawór zwrotny mufowy | 40 | 1 1/2'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC, sprężynowy | 3 | 5 | 8 | szt.
20 | Zawór zwrotny mufowy | 32 | 1 1/4'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC, sprężynowy | 1 | 8 | 9 | szt.
21 | Zawór zwrotny mufowy | 25 | 1'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC, sprężynowy | 3 | 8 | 11 | szt.
22 | Zawór zwrotny mufowy | 20 | 3/4'' | PN-M-75002.2012, PN-EN ISO 228-1:2005 | mosiądz |  | TAK | GW/GW; 16 bar; 100oC, sprężynowy | 1 | 1 | 2 | szt.
23 | Zawór bezpieczeństwa SYR 3 bar | 25 | 1" | PN-EN ISO 4126-1:2013 | niskoołowiowy mosiądz/ brąz |  | TAK | SYR 1915 | 2 | 0 | 2 | szt.
24 | Zawór bezpieczeństwa SYR 6 bar | 25 | 1" | PN-EN ISO 4126-1:2013 | niskoołowiowy mosiądz/ brąz |  | TAK | SYR 2115 | 2 | 3 | 5 | szt.
25 | Zawór bezpieczeństwa SYR 6 bar | 20 | 3/4" | PN-EN ISO 4126-1:2013 | niskoołowiowy mosiądz/ brąz |  | TAK | SYR 2115 | 2 | 7 | 9 | szt.
26 | Zawór bezpieczeństwa SYR 6 bar | 15 | 1/2″ | PN-EN ISO 4126-1:2013 | niskoołowiowy mosiądz/ brąz |  | TAK | SYR 2115 | 3 | 0 | 3 | szt.
27 | Pompa Leszno 25PWR40C | 25 |  |  |  |  | TAK |  | 1 | 1 | 2 | szt.
28 | zawór kulowy do wspawania | 50 | 2" | PN-EN 12266-1:2007 | P 235 GH |  | TAK | PN25, T=150°C | 0 | 1 | 1 | szt.
29 | zawór kulowy do wspawania | 40 | 1 1/2" | PN-EN 12266-1:2007 | P 235 GH |  | TAK | PN25, T=150°C | 0 | 2 | 2 | szt.
30 | zawór kulowy do wspawania | 32 | 1 1/4" | PN-EN 12266-1:2007 | P 235 GH |  | TAK | PN25, T=150°C | 0 | 3 | 3 | szt.
31 | zawór kulowy do wspawania | 25 | 1" | PN-EN 12266-1:2007 | P 235 GH |  | TAK | PN25, T=150°C | 0 | 1 | 1 | szt.