## Arkusz 1
….......................................... Pieczęć oferenta | [7 empty] | Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego P04/2023/0857/ZERW
Dostawa automatyki, na potrzeby modernizacji węzłów przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach realizowanych dla zadania pn.: „Poprawa efektywności pracy sieci cieplnej poprzez likwidację węzłów grupowych i wymianę odcinków osiedlowej sieci cieplnej wykonanych w technologii pianobetonu w Puławach” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w obszarze Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
I. NAZWA I ADRES OFERENTA:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel:...............................................................................................................................
NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON:……………………………………………………………………………………………………………………….
Nr KRS (jeśli dotyczy):………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………….
LP | ASORTYMENT | STAN ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI | Atesty, deklaracje, certyfikaty | Uwagi | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | VAT % | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
| Centrala telemetryczna |  |  |  | KPL | 9
| Regulator pogodowy |  |  | 2-obiegowy | KPL | 9
| Czujnik przepływu cieczy CP-1/2-B |  | TAK | Czujnik przepływu (od 1,2 l/min, dn15, 230V,10 bar, 80°C) | SZT | 9
| Czujnik temperatury przylgowy 5267-3 Samson |  | TAK |  | SZT | 18
| Czujnik temperatury zewnętrzny 5227-5 Samson |  | TAK |  | SZT | 9
| Czujnik temperatury zanurzeniowy |  |  |  | SZT | 9
| Przetwornik ciśnienia 0-10 bar A-10 |  | TAK | Przetwornik ciśnienia 0-10 bar, 100°C, dn15, 0-10V GZ 1/2 | SZT | 26
| Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, |  |  | PN16, Kvs 8,0, dn25 mm, zakres nastaw 0,2 - 1 bar, 0,8-3,6 m3/h, z końcówkami do wspawania i uszczelkami, montaż na powrocie | KMPL | 9
| Zawór regulacyjny, |  | TAK | dwudrogowy, gwintowy, 16 bar/125°C, Kvs=4,0 m3/h, dn15 mm z napędem elektrycznym 3pkt, 230V, 18s, 700N z końcówkami do wspawania i uszczelkami | KMPL | 9
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
III. DATA PRZYGOTOWANIA
Data przygotowania oferty:…………………………………………………………………………………………
IV. DANE OSOBY DO KONTAKTU
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………….
V. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr ZAP/2026/0397/ZERW/AUT-3, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informację do przygotowania oferty.
VI. ZAŁĄCZNKI DO OFERTY
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - stanowiące Załącznik Nr 4 do SWZ;
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (dotyczy polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów) - wg Załącznika Nr 5 do SWZ;
4. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Zatwierdzony wzór umowy Załącznik Nr 7 do SWZ;
6. Zatwierdzone porozumienie w sprawie przetwarzania danych Załącznik Nr 8 do SWZ;
7. Inne dokumenty i oświadczenia, jeżeli wynika tak z treści SWZ.
VII. PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU
……………………………. | [5 empty] | …....................................................................................
Miejscowość i data | [5 empty] | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta